- 黄石市市级政府采购竞争性谈判
需求公示及征集供应商公告

（2023版）

依据计划备案编号420200-2023-01266号要求，黄石市政府采购中心就黄石市民政局儿童福利服务需求信息处置平台项目所需工程进行竞争性谈判，现对采购人提供的采购需求进行公示，公开征询意见，并接受有意向的潜在供应商报名。

一、项目编号：HC20230041（420200-2023-01266）

二、项目名称：黄石市民政局儿童福利服务需求信息处置平台

三、采购内容：详见需求公示文件

四、合同履行期限：合同签订后90个日历日内完成

五、采购预算：173.54万元

六、供应商资格条件

（一）应具备《政府采购法》第二十二条第一款规定的条件。

（二）未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单，中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单。

（三）本项目（是/否）接受联合体投标：否

（四）本项目的特定资格要求：无

七、是否专门面向中小企业、监狱企业、残疾人福利性单位：是

八、政府采购相关政策执行：

1、面向中小企业预留份额：200 万元以下的货物和服务项目、400 万元以下的工程项目，适宜由中小企业提供的，专门面向中小企业采购；200 万元以上的货物和服务项目、400 万元以上的工程项目，适宜由中小企业提供的，预留该部分采购项目预算总额的40%以上专门面向中小企业采购，其中预留给小微企业的比例不低于 60%。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业，享受前述中小企业扶持政策。

2、价格评审优惠：对于经主管预算单位统筹后未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，货物服务采购项目对小微企业报价给予20%（工程项目为5%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。对小微企业中的残疾人企业、监狱企业、采购产品纳入创新产品应用示范推荐目录内企业、采购产品获得节能产品或环境标志产品认证证书的企业，以价格评审优惠20%给予评审优惠。大中型企业与小微企业组成联合体或者大中型企业向小微企业分包的，评审优惠幅度为6%（工程项目为2%）。

3、政采贷：根据《中国人民银行黄石市中心支行 黄石市财政局 黄石市政务服务和大数据管理局关于印发<黄石市政府采购合同线上信用融资实施意见>的通知（黄银[2019]25号）》的文件精神，对于有融资需求的供应商可在政府采购项目中标后登录黄石市政府采购信息共享平台，查询融资金融机构信息，并向意向金融机构提出政府采购合同线上信用融资申请。支持个体工商户利用政府采购合同向银行融资，融资利率原则上比同期同类企业流动资金贷款利率低20%。登陆网址：http://47.111.97.150/user/jump，用户名为联系人手机号，密码为统一社会信用代码，登录后就会自动跳转到中征供应商平台。

4.落实政府采购强制、优先采购节能产品政策：依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构应当依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购；政府采购优先采购环保产品政策;政府采购促进中小企业发展（监狱企业、残疾人福利性单位视同小微企业）等政策；根据《关于扩大政府采购支持绿色建材促进建筑品质提升政策实施范围的通知》（财库〔2022〕35号）的要求，本项目涉及的产品、材料及设备除应当符合《绿色建筑和绿色建材政府采购需求标准》技术指标外，还应当满足相应的法律法规和强制性标准要求。预拌混凝土、预拌砂浆和加气混凝土砌块选用取得绿色建材标识的产品。产品性能指标应同时符合使用地的地方标准要求，不得使用《绿色建筑和绿色建材政府采购需求标准》附录A中规定的禁止使用的产品。

九、需求公示

（一）公示期：自2023年8月18日8:00时起至2023年8月22日17:00时止。

（二）意见反馈方式：对采购需求提出相关意见（应说明理由）应客观公正、实事求是，供应商可以在公示期内将相关意见发送黄石市政府采购交易系统本项目下。

（三）采购需求获取方式：应在湖北省政府采购网（www.ccgp-hubei.gov.cn）或登录黄石市政府采购交易系统（https://hsszfcg.hbdzcg.com:10060/#/index）免费下载。

（四）需求公示的目的：就采购需求的公正性与专业性征询各潜在供应商的意见，无论是否反馈意见均不影响供应商参与征集供应商名单。

十、征集潜在供应商

（一）征集的供应商为本项目备选供应商，最终由谈判小组从符合相应资格条件的供应商名单中确定不少于3家的供应商参加谈判。如供应商受邀请后无故不参加谈判，将被列入不诚信供应商名单。

（二）有意参与本项目的潜在供应商，在有效时间内在黄石市政府采购交易系统（https://hsszfcg.hbdzcg.com:10060/#/index）直接登记。流程如下：

（1）数字证书（CA）办理。各政府采购当事人应在交易系统完成注册登记，按《黄石市政府采购交易系统数字证书（CA）办理流程》规定办理数字证书（CA），并严格按照规定使用电子签名和电子印章。各政府采购当事人通过数字证书登录交易系统，对相关信息加盖电子签章，并对交易行为的真实性、有效性、合法性负责。

（2）未注册账号的供应商，先完成账号注册，经审核通过后办理ＣＡ锁。方式：打开黄石市政府采购交易系统首页，点击“供应商注册”填写注册信息。供应商注册时应诚信客观、真实准确填写相关信息，不能弄虚作假或假冒他人名义。否则将按国家有关规定进行处理，并在有关网站上公示，由此产生的后果由供应商自行承担。注册信息审核通过后可进行 CA 锁办理（办理流程可在黄石市政府采购交易系统首页-下载中心，下载《黄石市政府采购交易系统数字证书申请流程》）。

（3）已有账号但未办理 CA 的供应商，登录黄石市政府采购交易系统，明确所参与项目标段，在获取文件有效时间内直接下载采购文件（注：未办理 CA 锁无法网上投标！请潜在供应商及时前往黄石市民之家四楼大厅窗口办理 CA，否则产生的后果由供应商自行承担）。

（4）已办理 CA 的供应商，登录黄石市政府采购交易系统，在有效时间内登记上传报名资料。

（三）供应商无需提交纸质资料，资料上传过程中如遇系统操作问题请拨打咨询服务电话：0714-6209015。

（四）报名资料至少应当包含以下内容：

1.《政府采购法》第二十二条第一款规定的条件，提供下列材料：

（1）法人或者其他组织的营业执照等证明文件，如供应商是自然人的提供身份证明材料；

（2）财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料；

（3）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料；

（4）参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

（5）具备法律、行政法规规定的其他条件的证明材料。

2. 未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单，中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单的网页截图。

3.提供中小企业声明函；

十一、递交材料截止时间：自公告发布之日起至2023年8月22日止。

十二、联系方式

1.采购人信息

名    称：黄石市民政局

地    址：湖北省黄石市下陆区桂林北路28号

联系方式：0714-6579646

2.采购代理机构信息

名    称：黄石市政府采购中心

地　　址：湖北省黄石市民之家四楼黄石市政府采购中心（黄石经济技术开发区·铁山区金山街道园博大道289号）

联系方式：0714-6207939

3.项目联系方式

项目联系人：周宏伟

电　　 话：0714-6207939

附件1：采购需求

附件2：中小企业声明函

附件3：中小企业划型标准

附件4：残疾人福利性单位声明函

黄石市政府采购中心

附件1

- 采购需求

- 项目概况

本项目致力于打造市县两级儿童福利服务需求信息处置平台。

黄石市儿童群体基数大、服务需求广泛，相比之下儿童保护力量薄弱、工作任务艰巨。为此，必须变被动为主动，进一步拓展儿童福利需求诉求反映渠道，黄石市民政局计划建设市县两级儿童福利服务需求信息处置平台。概括来讲，即建立完善三个机制：

1、建立发现及时、对象精准、内容详实的儿童信息收集上报机制。各县市区要指导各村建设一支以负责儿童工作的村干部为主，驻村工作队、村民小组长、网格员、“五老”及志愿者为辅的儿童信息员采集队伍，及时通过信息收集APP上报并建档儿童基本信息，连接线上线下，及时掌握儿童的生存现状和关爱需求。

2、建立分级化解、依责分流、无缝对接的儿童信息处置机制。充分发挥村、乡（镇、街办）、县（市）“三级联动”的组织体系作用，各级未保办依据职责任务分工，及时通报同级相关成员单位、群团组织和社会组织，解决收集汇总的儿童实际困难和问题。

3、建立动态管理、资料完备、数据共享的儿童信息管理机制。协调教育、公安等部门共同建立儿童信息核实、比对、反馈制度。督促指导各村（居）、乡（镇、街办）建立儿童信息档案并进行数据汇总、更新、上报，统筹建立儿童信息库，及时向相关部门及群团组织开展关爱帮扶工作提供信息数据支撑。

搭建儿童福利服务需求信息处置平台可以实现数据信息与服务工作的深度融合，进一步激发黄石市各级儿童福利工作协调机制的作用，压实各级各部门工作责任，及时满足儿童各项福利服务需求，有效化解民政部门工作风险。

- 技术要求

（一）儿童福利服务需求保障指挥调度中心

建设儿童福利服务需求保障指挥调度中心，通过市、县、区协同处理、联动指挥，形成“统一受理、按责转办、同步抄送、限时办结、结果反馈、分析研判”的运行模式，完善面向全体儿童的快速响应机制、统一指挥协调，助力黄石市儿童福利保障工作的高质量发展。

1.决策分析和数据发布

实现功能：实现对未保平台困难儿童大数据综合分析的展示，供领导统一部署和决策分析。

（1）小间距LED屏体

规格参数：

屏幕显示尺寸：≥4.16m*2.24m；

像素间距：≤1.86mm；

LED发光二极管：表贴三合一LED；

可视角度：水平≥160°，垂直≥160°；

整屏平整度≤0.1mm/m²；

内部360°全方位散热设计，散热无死角；

灰度等级：14bit，刷新率≥2880Hz；

发光点中心距偏差＜1%；

亮度均匀性≥98%；

显示单元具备3C认证证书；

驱动方式为恒流驱动；

画面清晰完整，色彩角度完美显示；

供应商所投LED显示屏产品生产厂家具备国家版权局颁布的类似或包含LED显示屏智能检测及修复校正软件的证书；

在显示屏长时间不用或者环境湿度过大时，通过软件可以自动实现定期开机以灰度渐变方式回温除湿；

显示屏可以根据环境亮度自动调节显示亮度；

开启待机低功耗模式后，待机功耗可降低一半。

（2）大屏控制器

规格参数：

标准19"的4U机箱，支持不少于10个业务卡槽位；

具有不少于3个RS-232接口（2个RJ45、一个DB9）、不少于2个USB接口、不少于1个标准的RS-485接口；视频输入接口不少于2个HDMI 1.4接口和2个DVI-I接口，HDMI接口支持转接DVI输入；DVI-I接口支持转接HDMI、VGA输入；视频输出接口不少于6个HDMI 1.4接口，支持HDMI转接DVI、VGA、BNC视频输出；

6路HDMI接口可同时支持输出4路分辨率为3840×2160的视频图像和2路分辨率为2560×1600的视频图像；延时250ms以下；

支持跨屏信号同步功能，所有跨屏信号源到达各个屏幕时差小于1ms；

支持1×1、1×2、1×3、1×4、1×5、1×6、6×1、5×1、4×1、3×1、2×1、2×2、2×3、3×2融合屏；每个融合屏支持1/4/9/16/25/36分割及MxN自定义分割显示；

每个输出口支持任意开窗、漫游；每个输出口最大支持36路开窗；任意一路信号可在整屏的任意位置上与其他信号源拼接漫游缩放叠加显示，图层可达38层；

支持智能模式，支持智能码流解码显示，支持绊线、区域入侵等多种智能行为分析；

支持通过超高分数据采集可视化软件，可将远程电脑桌面实时解码上墙显示；可对桌面整屏、单窗口、自定义区域抓屏上墙；可同时支持多个抓屏任务；

具有1路3.5mmJACK语音对讲输入/1路3.5mmJACK语音对讲输出接口；

具有4路报警输入/4路报警输出接口；输入为无源开路或闭路；输出为无源开路或闭路；采用继电器输出，其触点容量应≥500mA；

具有不少于2个10M/100M/1000M自适应以太网口（RJ45），能实现单向或双向数据传输，支持局域网和广域网连接；

支持MJPEG/MPEG4/H.264/H.265/SVAC视频标准；支持PCM/G.711a/G.711u/AAC音频标准；支持音视频复合码流同步解码输出；

H.264和H.265解码均支持：2路3200W@25fps，或4路2400W@25fps，或6路1200W@25fps，或8路800W@25fps，或16路500W@30fps，或24路300W@30fps，或32路1080P@30fps，或72路720P@30fps，或128路D1@30fps，或216路CIF@30fps网络视频实时解码；

具有RTSP、onvif接入前端设备设置选项；

每个输出口同时支持1/4/9/16/25/36，支持MxN开窗；支持分割线开启/关闭设置，支持底色设置功能；

支持将电视墙布局保存为预案，支持保存16组预案，支持轮巡功能，轮巡间隔可以任意设置；

支持解码轮巡，每个解码通道可以轮巡前端32个通道；支持解码轮巡的开启、暂停、恢复、停止；支持配置导入导出。

支持远程回放功能，支持通过网络将存储设备的音视频数据解码显示。支持回放的开启、暂停、恢复、停止；

支持通过网络视频解码器实现显示终端的控制，支持屏幕开/关、亮度、对比度、饱和度、清晰度调节、背光模式切换；

支持通过RS-485接口连接控制键盘实现键盘对前端网络/模拟球机、云台设备的控制；

支持web端解码信息显示，包含每个通道的通道状态、分辨率、帧率、数据和解码流量；

支持80ms~2000ms解码缓存能力；

支持通过WEB访问控制设备，支持跨浏览器操作；

支持对输出屏进行虚拟LED设置；

报警联动接口支持实时响应输出联动信号；支持将报警输入和预案绑定，当报警触发后，能开启绑定的预案轮巡；

设备均应具有权限管理、运行日志功能；设备应设置操作口令，设备应有防偶发死机的措施（如硬件或软件看门狗，或定时自动起动等）；支通过https协议网络访问设备；

具有GB/T 28181-2016协议设置选项；

支持前端人脸检测设备直连解码器，实时展示人脸比对结果，内容包含人脸抓拍图、原始图、通道编号、时间、相似度；

支持B/S和C/S两种方式访问控制解码器；

设备均应具有权限管理、运行日志功能；设备应设置操作口令，设备应有防偶发死机的措施（如硬件看门狗或软件、硬件看门狗或定时自动启动等）；通过网络访问设备支持https协议，实现浏览器与设备之间通信加密；

3840×2160、1920×1080、1600×1200、1680×1050、1440×900、1400×1050、1366×768、1280×1024、1280×960、1280×800、1280×720、1152×864、1024×768、800×600），其中包含2路HDMI接口视频输入和2路DVI-I（包括DVI-D和VGA）接口视频输入。

（3）显示屏独立主控

规格参数：

1）至少具有一路DVI视频输入，一路HDMI视频输入；

2）不少于一路音频输入；

3）至少具有一路DVI输出，一路HDMI输出，支持环路备份；

4）至少六个网口输出；

5）采用通用网口级联，实现多台统一控制；

6）最大带载分辨率1920×1200；

2、指挥中心视频会议系统

（1）指挥中心会议摄像头

实现功能：供指挥中心协同指挥5区2县视频会议使用。

数量：1台。

规格参数：

最大像素不低于200万；

视频分辨率：支持1080P60，1080P50,1080P30，1080P25，720P60，720P50；

不低于16x数字变焦；

支持图像水平、垂直翻转；

支持自动和手动变焦、亮度调节和白平衡；

支持正装、倒装等各种安装方案，同时支持标准的三脚架接口固定安装；

支持主流操作系统。

（2）指挥中心会议全向麦

实现功能：供指挥中心协同指挥5区2县视频会议使用。

数量：1台。

规格参数：

全向拾音：支持360度全向拾音，拾音半径不小于6米；

8阵列高灵敏度麦克风；

采用DOA语音追踪；

支持级联，支持主流操作系统。

蓝牙/音频线/USB接收器。

（3）视频会议主机

实现功能：供协同指挥5区2县视频会议使用。

说明：

视频会议主机共用指挥中心控制员工作站；

视频会议软件支持使用主流会议软件。

（4）指挥中心音响系统

实现功能：供指挥中心协同指挥5区2县视频会议使用。

①功放

数量：1台。

规格参数：

1）立体声功率（8Ω）：不低于2x300W；

2）功率输出（8Ω）：不低于2x450W；

3）桥接功率输出不低于（8Ω）600W/（4Ω）800W；

4）输入阻抗：不低于20kOhm；

5）总谐波失真：<0.05%；

6）频率响应：20Hz-20kHz(+/-0.5dB)；

7）信噪比：不低于101dB；

8）电源功率：不低于900W；

9）输入灵敏度：≤0.7V；

10）冷却方式：智能无级变速电路；

11）功放保护方式：过热，短路，直流，射频干扰滤波器。

②专业音箱

数量：2只。

规格参数：

1）组件： LF 1×8" (250mm)；HF 1×3" (75mm)；

2）频率响应： 50Hz-20kHz；

3）灵敏度：≤95dB；

4）最大声压：122dB；

5）额定输入功率：不低于150 W；

6）标称阻抗：不低于8Ω；

7）覆盖角：70°x100°（ H x V ）；

③调音台

数量：1台。

规格参数：

1）具备不少于12个镀金XLR及平衡式6.3mm插座的单声道输入，附高通滤波器；

2）单声道输入通道上具备增益及+48V幻象电源；

3）具有不少于6个6.3mm插座及电平选择开关的立体声输入通道；

4）带有至少两个99种模式效果器；

5）输出信号具备不少于9段式图示均衡器；

6）立体声输入通道上具备不少于4段固定EQ；

7）具备至少4个AUX输出，至少有1路AUX带有推子前/后用于返送；1路推子后用于发送效果；

8）各输入通道带有静音、编组输出开关和讯号指示LED和过载LED。

④无线会议话筒

数量：1套。

规格参数：

1）UHF频段传输信号，频率范围：500MHz-900MHz；

2）采用稳定的PLL数位锁相环合成技术和智能数字线路，整机性能稳定性显著提高；

3）四通道接收信号，每通道有100个信道；每个信道以250KHz步进；每通道用24.75MHz；

4）各通道配备独有的ID号，增强抗干扰功能，支持20台叠机使用（即20台接收机和80个发射器）；

5）内置高效抑制噪声线路，防啸叫功能显著；

6）LCD屏显示工作信道、工作频点、接收信号、音频信号；

7）接收机配备不少于2条橡胶接收天线，增强接收的信号，外观大方得体；

8）背面设有不少于2个平衡输出和1个混合非平衡输出，适合连接各种外置设备；

9）使用距离：空旷环境：80—100米，复杂环境：50—80米；

10）适用于各种会议和演讲场合。

⑤电源时序器

数量：1台。

规格参数：

1）不少于8路电源输出，每路电源可承受AC220V/10A功率，电源总容量可承受AC220V/6KVA功率；

2）采用电子安全锁开关管理，可手动紧急控制8路电源输出；

3）设有不少于1路短路信号输入，可短路触发打开设备；

3、指挥中心配套设施

（1）指挥中心操作台

实现功能：供平台硬件支撑设备及网络设备安装、操作使用。

数量：1台。

规格参数：

Q235材质，厚度1.2mm—1.5mm每个单元配置19寸机架，经酸洗，磷化，整体喷涂，带锁主机箱建议尺寸：长3600mm，宽820mm，高900mm，每个单元配置19寸机架。

（2）指挥中心控制员工作站

实现功能：供后台管理及设备控制使用。

数量：1台。

规格参数：

图形工作站；

CPU：6核或以上；

内存：8G内存或以上；

硬盘：256G SSD或以上；

显卡：显存2G或以上；

显示器：23寸LED或以上。

（3）综合布线

综合布线为暗线铺装，千兆组网。

指挥中心软硬件系统组网施工（互联网、政务网）。

提供施工过程中的接入设备和其他必要设备。

4、指挥中心改造

面积：48平方米。平面图如下：

图2-1 指挥中心平面图

（二）儿童救助配套工程建设

（1）直属单位会议一体机

实现功能：供5区2县视频会议使用。

数量：7台。

规格参数：

显示尺寸不低于86英寸，整机采用一体化设计，外部无任何可见内部功能模块的连接线；

整机采用全贴合技术，钢化玻璃和液晶显示层无间隙，减少显示面板与玻璃间的偏光、散射，画面显示清晰通透、可视角度广、无视差；

采用极窄边框设计，显示屏四周黑边区域均不大于9mm，左右两侧以及上方边框均不大于20mm，造型美观；

前置非转接接口：USB3.0≥2个，TYPEC≥1个，USB接口均支持在安卓和Windows双系统下识别，无需区分；

支持自定义设置开机显示通道，包括OPS、Android、HDMI等通道；

采用国产化的主要元器件，支持安卓系统不低于9.0版本，内存不低于2G，存储不低于8G，具备兼容性，支持第三方应用安装；

内置OPS电脑采用模块化设计，实现无单独接线的插拔；

内置OPS配置：不低于内核数 6、线程数 12、最大睿频频率 4.50 GHz的要求，内存≥8G，固态硬盘≥240G；

内置会议摄像头、会议拾音设备；

支持10点触摸；

配送无线键鼠套装。

（2）网络接入及综合布线

综合布线为暗线铺装，千兆组网。

5区2县会议中心软硬件系统组网施工（互联网、政务网）。

提供施工过程中的接入设备和其他必要设备。

（三）儿童福利服务需求信息处置系统

1、智慧门户

智慧门户是黄石市儿童福利服务需求信息处置平台的重要组成部分和基础功能。作为平台的首页和各业务系统的统一入口，所有工作人员通过访问智慧门户，在这里完成工作处理。通过智慧民政门户，实现内部工作信息发布和信息浏览，并在配置好账户信息后，无需每次输入账号和密码，无缝访问各业务子系统。

智慧门户主要内容包括各条线业务系统入口、通知公告、工作要闻、在线人数、密码修改功能。

2、业务管理系统

（1）儿童信息管理

实现社区儿童主任、社会组织社工、镇儿童督导员、区县、市民政局儿童福利人员对困境儿童进行动态管理和困境等级的完善，形成困境儿童信息库。关于儿童信息操作记录会进行日志的留痕。

（2）儿童档案管理

对儿童的基本信息、保障信息、家庭信息进行管理，对儿童数据分色处理（依据儿童风险等级）。

（3）结案档案管理

对注销的儿童信息档案进行管理和存档，包括基本信息、注销日期和原因，实现历史数据可追溯。

（4）监护人信息管理

对监护人信息进行存档记录，实现对监护人的信息掌控和管理。

（5）帮扶工作人员管理

对帮扶对象进行管理，包括帮扶人员的基本信息、联系 方式、人员类别和住址。实现查看帮扶儿童和解除帮扶关系。

（6）儿童风险等级评估

通过平台对困境儿童走访等的信息采集，智能分析形成儿童安全等级级别，按照白、绿、黄、红四色级别进行分类管理，进行人员标记，逐步提高困境儿童自动分析水平。

（7）服务资源信息管理

建设服务资源信息库，实现社会组织社会招募、培训孵化，成为未保社会组织，通过社会组织采集社会上爱心企业、志愿组织、慈善组织等服务资源，形成儿童福利保障服务资源，为儿童需求处置奠定数据基础。

（8）保障力量账号及权限配置

平台统筹考虑角色分层分级，以村社区、镇街道、区县、市四级为核心，各级以民政为最高权限，可对各级所涉及的未保成员单位、社会组织、志愿组织、慈善组织进行账号配置，同时也可对账号权限（查看或者接收办结）进行配置。

3、成员单位协同联办系统

（1）未保成员单位管理

为健全未保成员单位协同联办制度，切实落实儿童需求信息处置闭环到位，建设未保成员单位管理应用，用户可以查看民政推送对应部门所需处置儿童的信息及其历史处置儿童数据，也可查看民政通报的儿童福利需求信息，支持接收、办结操作。

（2）一站式诉求受理

一站式接收儿童及其家属在移动应用上的申请或者村社区儿童主任新增的诉求信息，工作人员通过对诉求内容进行甄别，可进行受理或者不予受理的操作，系统将根据申请人信息与民政儿童保障对象自动比对，属于民政保障对象将自动标记，民政工作人员可根据是否是民政保障对象及儿童实际需求，选择处置、推送或者通报，实现“前台受理、后台流转、部门协同、流程跟踪”的创新格局。

（3）需求处置管理

村/社区的儿童主任新增儿童需求后，由乡镇的督导员进行处理；需要提供个性化、专业化、精准化帮扶分派至社会组织进行处理；需要其他部门解决的，分派至未保相关成员单位进行处理。如果乡镇层级解决不了的，乡镇进行上报，由区县进行处置，执行困境儿童服务计划，开展介入服务，定期过程评估，最后达成目标，结案评估与反馈处理信息，实现困境儿童帮扶全流程信息化，对需求帮扶信息进行记录，便于今后数据查询和数据追踪。

4、服务支撑系统

（1）帮扶记录管理

对第三方社会力量及村居儿童走访情况进行记录，包括全部帮扶记录、我的帮扶、已办帮扶、待办帮扶、帮扶评价功能，实现对民政儿童保障对象帮扶留痕，工作闭环。

（2）专项行动管理

对国家、市、县、村举行的儿童专项行动进行信息管理，包括行动和活动项目的配置和管理，对居民提交服务项目的报名和申请进行审核确认，登记服务项目的进展、状态、参与信息、评价、统计信息。

（3）个案帮扶

建设个案帮扶功能，实现对个别特殊儿童对象的单独管理，同时对该对象的特殊情况特殊帮扶结果进行记录。

5、主动预警系统

（1）联办预警

为强化政府负责、 民政牵头、部门协同、社会参与的工作机制，强化未保成员单位协同、提升基层能力，强化监督检查，建立未保成员单位接收儿童福利需求信息处置的预警功能，通过推送给成员单位，设置红黄绿三种颜色，搭建预警工作机制，提高服务效率。

（2）走访帮扶预警

通过建设走访超时预警和帮扶超时预警机制，实现对走访、帮扶数据的动态管理，便于帮扶和走访工作的落实。

6、决策分析系统

（1）绩效考核

实现对民政推送至未保成员单位儿童需求接收和办结情况进行综合性统计，并实时生成报表。

（2）统计分析

包括基本信息查询、走访数据、个案服务情况查询和统计报表导出等。

7、可视化分析云图

汇聚儿童信息和服务信息、服务组织分布信息，智能汇聚帮扶儿童分布图等进行一屏化展示，便于各帮扶单位跟踪、监管和决策。

（1）基础数据

展示黄石市地图信息，呈现全区困境儿童数量、工作站、服务组织、镇（街道）救助儿童数据、村社区困境儿童数据统计、困境儿童类别占比、困境儿童受理途径、困境儿童户籍状况。

（2）帮扶信息

展示全区帮扶数据，汇聚统计帮扶机构、帮扶事项、不同等级的帮扶事项占比情况、各机构困境儿童帮扶事项统计，地图展示各镇/街道、村/社区帮扶事项详情以及流程信息，同时展示微心愿信息。

（3）研判分析

汇聚展示困境儿童风险等级概况，包括四色数据统计、走访记录全年趋势走势图、基本救助概况、儿童教育分布图、关爱活动统计。

（4）协同联办

对民政保障儿童对象33家未保成员单位协同接收、联办情况进行综合性统计分析并以图表的形式展示。

（四）儿童福利服务需求信息处置移动端

1、社会公众版端

社会公众（儿童或儿童监护人）可通过APP、小程序在线发布需求、紧急求助、服务项目报名、信息查询等，在线了解当地未保政策和服务内容，服务进展、服务评价。

（1）我要救助

为经济困难的儿童提供政策保障，包括困境儿童、服刑人员子女的需求申请办理，并为居民提供办理进度查询、我的救助记录功能，实现困境儿童网上申报。

（2）未保百科

对前台APP发布的宣传信息、通知公告、政策法规、关爱活动进行信息维护，同时为今后发布协商会议提供会议通知等。

（3）活动参与

社会公众可在线查看微心愿“小桔灯”、心理项目“种太阳”、环境改造项目“暖巢行动”、涉罪帮扶“全流程项目”、陪伴类项目“五老带五小”、营养类项目“犇腾助力”、儿童之家等服务活动项目，儿童或者儿童监护人可根据自身需求进行项目报名和申请，服务完成后儿童、儿童监护人、资方对服务进行评价，并为社会公众展示服务项目的进展、成效和评价。

2、第三方组织工作人员端

以需求为导向，按照轻重缓急，对接社会资源，实现社会资源力量对项目和活动的策划，并与需方完成对接，确定项目合作。第三方组织工作人员通过平台和移动应用进行帮扶，实现社会组织人员、志愿者、慈善组织人员施行帮扶和完善信息反馈，后对儿童“一人一档”存档管理。

3、村居儿童主任走访端

实现在村居儿童主任对民政保障儿童对象进行走访时进行情况记录。

（五）业务支撑云资源

按照“集约共建、资源共享”的原则，本信息处置平台要在“智慧黄石”云平台部署，通过电子政务外网运行，并与全市数据资源共享交换平台对接。系统业务支撑云资源需求配置如下表2-1所示：

表2-1 业务支撑云资源配置

| 网段 | 服务器用途 | 配置 |  |  | 数量 | 合计 |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Cpu (H) | 内存(G) | 磁盘(T) |  | Cpu (H) | 内存(G) | 磁盘(T) |  |
| DMZ | 中间件服务器 | 8 | 16 | 0.5 | 1 | 8 | 16 | 0.5 | 互联网IP入口 |
|  | 应用服务器 | 8 | 16 | 0.5 | 1 | 8 | 16 | 0.5 |  |
|  | mysql数据库服务器 | 16 | 32 | 1 | 1 | 16 | 32 | 1 |  |
|  | 文件服务器 | 4 | 8 | 2 | 1 | 4 | 8 | 2 |  |
|  | 运维前置机 | 4 | 8 | 0.5 | 1 | 4 | 8 | 0.5 |  |
| 总计 |  |  |  |  | 4 | 40 | 80 | 4.5 |  |

- 商务要求

（一）服务期

合同签订后90个日历日内完成全部工作；其中，30个日历日内完成需求调研、形成详细的设计方案；60个日历日内完成软件代码开发和测试、安装调试、数据初始化、系统上线运行，配套设备的施工完成等全部工作。

（二）质保期

本项目质保1年，技术团队提供1年驻场服务。质保期时间自产品最终验收合格双方签字并交付使用之日起算，质保期内提供服务（含基础软件设备、系统维护、升级质保服务、云资源平台租赁和运维）。

（三）服务地点

黄石市民政局，具体地点以采购人通知为准。

（四）报价方式

报价为采购需求中提出的各项支付金额的总和，应包括完成采购需求规定的所需的全部费用。其内涵为（包括但不限于）：

（1）系统开发费和售后服务运维费；

（2）包含采购内容的设计、供货、运输、保险、安装、税金、质保、服务等全部费用；

（3）所有产品的生产、安装的相关检测费、验收费用；

（4）为完成本项目的全部相关服务费用；

（5）所有根据合同或其他原因应由供应商支付的税款和其他应缴纳的费用都要包括在供应商提交的价格中。

（五）付款方式

合同签订后5个工作日内，采购人向成交供应商支付70万元的预付款。成交供应商完成全部工作任务，经采购人组织验收合格交付后，采购人向成交供应商支付至合同金额的90%。1年质保期满后，采购人向成交供应商支付剩余合同金额的10%。

（六）其他要求

（1）培训要求

1）成交供应商必须提供相应的开发成果文件，使用和操作培训；

2）地点和方式：采购人指定地点，按照人员工作岗位培训，要求集体培训和分散培训相结合。

（2）售后服务

1）质保期内，在接到采购人要求对所购设备进行维修的通知后，2小时内派合格的维修工程师到达用户现场进行维修。

2）质保期满后，成交供应商提供电话咨询服务，并承诺提供产品上门维护服务。只收取维修配件费，不收其他费用。维修应先修理后付款，零配件的购买应先交货后付款。

3）供应商使用的维修零配件及易损件应为原厂配件，未经采购人同意不得使用非原厂配件。

4）为保证系统能稳定、可靠、有效的运行，成交供应商应提供及时、高效的技术支持与服务。技术支持与服务的范围包括成交供应商向采购人提供的所有软件产品，以及由所有软件组成的符合采购人要求的业务系统（包括第三方软件）。

5）供应商应提供售后服务方案，并作出售后服务承诺，保证项目建设完成后提供完备的售后服务。售后服务方案（包括定期巡检服务和专业维护服务）及日常运行维护保障方案。

（3）人员要求

1）供应商必须成立合理的组织机构和实施团队，建立健全保障项目顺利实施的各项管理制度和质量保证体系，安排好足够的专业性人才参加本项目的建设，保证在项目建设期内核心人员不随意更换；

2）在本项目的执行过程中，供应商必须指定专职于本项目的项目经理和核心技术人员，确保工程顺利实施；

3）按照项目实施的要求，必须配置相应的项目管理、实施、测试、培训、质量保证等人员，在项目组织中应明确各岗位的职责，确保工程顺利实施。

（4）知识产权

系统涉及的第三方软件或控件、组件若涉及版权纠纷，一切由供应商全权负责。

（5）验收标准

1）项目验收：在供应商施工、安装调试完成后由采购人严格依据本项目采购合同约定要求组织验收，所有的设备满足国家及行业相关验收标准基础上，达到本项目采购合同约定的质量要求。采购人对照本项目采购合同约定的技术指标全面核对检验，对所有要求出具的证明文件的原件进行核查，如不符合本项目采购合同约定的技术需求及要求以及提供虚假承诺的，按相关规定做退货处理（供应商应在采购人要求的合理期限内将货物运出，并重新交付货物，交货日期不予顺延）及违约处理，供应商承担所有责任和费用，采购人保留进一步追究责任的权利。

2）项目全部完工、安装调试完毕，正常运行20天后，由供应商向采购人提出书面验收申请，并附验收所需要的全部材料。采购人根据项目实施情况组建由相关技术、管理等人员构成的验收小组（必要时可聘请第三方专家）对本项目进行验收，验收小组验收意见作为本项目验收结果的重要参考依据资料、存档备查。

3）采购人在实施本项目验收时，有权根据项目建设实际情况，聘请双方认可的有独立检测资质的第三方单位对项目建设质量进行检测，包括但不限于对项目施建场所进行相关环境污染物浓度限量等检测；检测不合格的，相关检测费用由成交供应商承担，此种情况下，采购人有权拒绝对供应商交付项目的验收，所造成的一切后果由供应商自行承担。

附件2

中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合 体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员 	人，营业收入为 	万元，资产总额为 	万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员 	人，营业收入为 	万元，资产总额为 	万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

- 附件3：

- 中小企业划型标准

| 序号 | 行业 | 大型企业 |  |  | 中型企业 |  |  | 小型企业 |  |  | 微型企业 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 营业收入 (万元) | 从业人员 (人) | 总资产 (万元) | 营业收入 (万元) | 从业人员 (人) | 总资产 (万元) | 营业收入 (万元) | 从业人员 (人) | 总资产 (万元) | 营业收入 (万元) | 从业人员 (人) | 总资产 (万元) |
| 1 | 农、林、牧、渔业 | ≥20000 |  |  | ≥500 |  |  | ≥50 |  |  | ＜50 |  |  |
| 2 | 工业 | ≥40000 | ≥1000 |  | ≥2000 | ≥300 |  | ≥300 | ≥20 |  | ＜300 | ＜20 |  |
| 3 | 建筑业 | ≥80000 |  | ≥80000 | ≥5000 |  | ≥5000 | ≥300 |  | ≥300 | ＜300 |  | ＜300 |
| 4 | 批发业 | ≥40000 | ≥200 |  | ≥5000 | ≥20 |  | ≥1000 | ≥10 |  | ＜1000 | ＜5 |  |
| 5 | 零售业 | ≥20000 | ≥300 |  | ≥500 | ≥50 |  | ≥100 | ≥10 |  | ＜100 | ＜10 |  |
| 6 | 交通运输业 | ≥30000 | ≥1000 |  | ≥3000 | ≥300 |  | ≥200 | ≥20 |  | ＜200 | ＜20 |  |
| 7 | 仓储业 | ≥30000 | ≥200 |  | ≥1000 | ≥100 |  | ≥100 | ≥20 |  | ＜100 | ＜20 |  |
| 8 | 邮政业 | ≥30000 | ≥1000 |  | ≥2000 | ≥300 |  | ≥100 | ≥20 |  | ＜100 | ＜20 |  |
| 9 | 住宿业 | ≥10000 | ≥300 |  | ≥2000 | ≥100 |  | ≥100 | ≥10 |  | ＜100 | ＜10 |  |
| 10 | 餐饮业 | ≥10000 | ≥300 |  | ≥2000 | ≥100 |  | ≥100 | ≥10 |  | ＜100 | ＜10 |  |
| 11 | 信息传输业 | ≥100000 | ≥2000 |  | ≥1000 | ≥100 |  | ≥100 | ≥10 |  | ＜100 | ＜10 |  |
| 12 | 软件和信息技术服务业 | ≥10000 | ≥300 |  | ≥1000 | ≥100 |  | ≥50 | ≥10 |  | ＜50 | ＜10 |  |
| 13 | 房地产开发经验 | ≥200000 |  | 或,≥10000 | ≥1000 |  | 且,≥5000 | ≥100 |  | 且,≥2000 | ＜100 |  | 或,＜2000 |
| 14 | 物业管理 | ≥5000 | ≥1000 |  | ≥1000 | ≥300 |  | ≥500 | ≥100 |  | ＜500 | ＜100 |  |
| 15 | 租赁和商务服务业 |  | ≥300 | 或,≥120000 |  | ≥100 | 且,≥8000 |  | ≥10 | 且,≥100 |  | ＜10 | 或,＜100 |
| 16 | 其他未列明行业 |  | ≥300 |  |  | ≥100 |  |  | ≥10 |  |  | ＜10 |  |

附件4

- 残疾人福利性单位声明函

- 黄石市政府采购中心：

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位（详见“残疾人福利性单位应当满足的条件”）。

1.本单位授权 供应商） 参加_（采购人）的___ _项目（项目编号：_____）采购活动提供本单位制造的货物。本条所称货物不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物。

2.由本单位制造的货物清单见下表：

| 序号 | 名称 | 品牌规格型号 | 数量 | 单价(元) | 分项合计(元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| … |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

说明：1.投标人所投货物为自己制造的，也应按本声明函格式填写。

2.组成联合体的大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织，与残疾人福利性单位之间不得存在投资关系。

3.以联合体方式参与本项目投标的供应商，应由联合体双方签字盖章。

制造商（公章）：

日   期：